## Mesures et grandeurs calculées
I(A)	U(V)	P (W)	rendement
0,13	4,375	0,56875	0,98
0,2	4,32	0,864	0,97
0,33	4,2	1,386	0,94
0,67	3,9	2,613	0,87
4,8	0,55	2,64	0,12
2,4	2,4	5,76	0,54
0,58	3,9	2,262	0,87
0,15	4,3	0,645	0,96
0,22	4,45	0,979	1,00
0,41	4,1	1,681	0,92
1,35	3,25	4,3875	0,73
3,6	1,3	4,68	0,29

## Caractéristique
Caractéristique du générateur
I (A)
U (V)

## Puissance
Puissance électrique fournie au circuit
I (A)
P (W)

## Rendement
rendement
I (A)
rendement