## Type A
Collecte des distances focales, exprimées en mm, mesurées par les différents groupes

	Lentille 1	Lentille 2	Lentille 3	Lentille 4	Lentille 5	Lentille 6	Lentille 7	Lentille 8	Lentille 9	Lentille 10	Lentille 11	Lentille 12
Groupe 1	200	208	200	201	209	194	202	202	209	241	201	205
Groupe 2	201	204	201	196	205	203	206	198	197	241	197	197
Groupe 3	197	198	200	207	203	195	201	196	206	243	196	205
Groupe 4	200	200	202	207	206	199	203	196	209	245	203	203
Groupe 5	203	196	200	199	207	199	200	203	205	240	198	104
Groupe 6	200	203	203	204	204	203	202	199	204	241	196	208
Groupe 7	198	202	202	210	210	197	195	195	208	243	202	206
Groupe 8	201	196	199	206	203	200	202	195	204	244	196	208
Groupe 9	197	197	200	205	206	198	201	198	205	246	199	208
Groupe 10	194	193	201	195	214	196	196	189	204	247	200	197
Groupe 11	204	198	200	212	204	204	197	199	209	243	198	208
Groupe 12	206	203	206	209	213	199	202	201	215	238	205	190

Moyenne	200,1	199,8	201,2	204,3	207,0	198,9	200,6	197,6	206,3	242,7	199,3	194,9
Ecart-type	3,31548250522066	4,260459500044	1,89896303441131	5,44601605846796	3,74165738677394	3,20392751402892	3,14666730867996	3,77692355166894	4,33012701892219	2,60535578911572	2,98861475968687	29,1935806559448
Incertitude-type	1E+00	1E+00	5E-01	2E+00	1E+00	9E-01	9E-01	1E+00	1E+00	8E-01	9E-01	8E+00

					La lentille 10 sort du lot, le fournisseur s’est trompé dans la référence

## Type B
Entrer toutes les valeurs exprimées en mm	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5	Groupe 6	Groupe 7	Groupe 8	Groupe 9	Groupe 10	Groupe 11	Groupe 12
Numéro lentille	12	2	7	4	11	10	3	9	8	5	6	1
F’ (mesurée en une fois par autocollimation)	203	198	200	205	201	239	196	203	197	198
Position de l’objet
Précision de la lecture de la position de l’objet p1	1	1	1	1	1	1	1	1
Incertitude-type associée u1	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813
Précision de la position de l’objet (à la verticale du 0) p2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
Incertitude-type associée u2	0,577350269189626	0,577350269189626	0,577350269189626	0,577350269189626	0,577350269189626	0,577350269189626	0,577350269189626	0,577350269189626	0,577350269189626	0,866025403784439	0,866025403784439	0,577350269189626
Position de la lentille
Précision de la lecture de la position de l’objet p3	1	1	1	1	1	1	1	1
Incertitude-type associée u3	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813	0,288675134594813
Précision sur la position permettant une image nette p4	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5
Incertitude-type associée u4	1,44337567297406	1,44337567297406	1,44337567297406	1,44337567297406	1,44337567297406	0,577350269189626	1,44337567297406	1,44337567297406	1,44337567297406	1,44337567297406	1,44337567297406	1,44337567297406
Incertitude-type combinée / (arrondie à un chiffre significatif)	2E+00	2E+00	2E+00	2E+00	2E+00	9E-01	2E+00	2E+00	2E+00	2E+00	2E+00	2E+00
Écriture de f’ en accord avec l’incertitude-type	203	198	200	205	201	239,1	196	203	197	198
					On retrouve la lentille n°11 qui sort nettement du lot.