## MesuresPermanganateOxalique
t (s)	A	x (mol)	n(MnO4-)	n(C2H2O4)	n(CO2)	n(Mn2+)
0	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
1	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
2	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
3	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
4	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
5	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
6	0,673	6,6227403469384E-08	9,86754519306123E-06	9,96688629826531E-05	6,6227403469384E-07	1,32454806938768E-07
7	0,673	6,6227403469384E-08	9,86754519306123E-06	9,96688629826531E-05	6,6227403469384E-07	1,32454806938768E-07
8	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
9	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
10	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
11	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
12	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
13	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
14	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
15	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
16	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
17	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
18	0,678	2,61154311398632E-08	9,94776913772027E-06	9,98694228443007E-05	2,61154311398632E-07	5,22308622797263E-08
19	0,684	-1,39965411896501E-08	1,00279930823793E-05	0,000100069982705948	-1,39965411896501E-07	-2,79930823793002E-08
20	0,673	6,6227403469384E-08	9,86754519306123E-06	9,96688629826531E-05	6,6227403469384E-07	1,32454806938768E-07
21	0,673	6,6227403469384E-08	9,86754519306123E-06	9,96688629826531E-05	6,6227403469384E-07	1,32454806938768E-07
22	0,673	6,6227403469384E-08	9,86754519306123E-06	9,96688629826531E-05	6,6227403469384E-07	1,32454806938768E-07
23	0,673	6,6227403469384E-08	9,86754519306123E-06	9,96688629826531E-05	6,6227403469384E-07	1,32454806938768E-07
24	0,667	1,06339375798897E-07	9,78732124840221E-06	9,94683031210055E-05	1,06339375798897E-06	2,12678751597795E-07
25	0,673	6,6227403469384E-08	9,86754519306123E-06	9,96688629826531E-05	6,6227403469384E-07	1,32454806938768E-07
26	0,667	1,06339375798897E-07	9,78732124840221E-06	9,94683031210055E-05	1,06339375798897E-06	2,12678751597795E-07
27	0,667	1,06339375798897E-07	9,78732124840221E-06	9,94683031210055E-05	1,06339375798897E-06	2,12678751597795E-07
28	0,662	1,46451348128426E-07	9,70709730374315E-06	9,92677432593579E-05	1,46451348128426E-06	2,92902696256852E-07
29	0,662	1,46451348128426E-07	9,70709730374315E-06	9,92677432593579E-05	1,46451348128426E-06	2,92902696256852E-07
30	0,662	1,46451348128426E-07	9,70709730374315E-06	9,92677432593579E-05	1,46451348128426E-06	2,92902696256852E-07
31	0,667	1,06339375798897E-07	9,78732124840221E-06	9,94683031210055E-05	1,06339375798897E-06	2,12678751597795E-07
32	0,662	1,46451348128426E-07	9,70709730374315E-06	9,92677432593579E-05	1,46451348128426E-06	2,92902696256852E-07
33	0,662	1,46451348128426E-07	9,70709730374315E-06	9,92677432593579E-05	1,46451348128426E-06	2,92902696256852E-07
34	0,662	1,46451348128426E-07	9,70709730374315E-06	9,92677432593579E-05	1,46451348128426E-06	2,92902696256852E-07
35	0,656	1,86563320457939E-07	9,62687335908412E-06	9,90671833977103E-05	1,86563320457939E-06	3,73126640915878E-07
36	0,656	1,86563320457939E-07	9,62687335908412E-06	9,90671833977103E-05	1,86563320457939E-06	3,73126640915878E-07
37	0,662	1,46451348128426E-07	9,70709730374315E-06	9,92677432593579E-05	1,46451348128426E-06	2,92902696256852E-07
38	0,651	2,26675292787452E-07	9,5466494144251E-06	9,88666235360628E-05	2,26675292787452E-06	4,53350585574905E-07
39	0,656	1,86563320457939E-07	9,62687335908412E-06	9,90671833977103E-05	1,86563320457939E-06	3,73126640915878E-07
40	0,651	2,26675292787452E-07	9,5466494144251E-06	9,88666235360628E-05	2,26675292787452E-06	4,53350585574905E-07
41	0,651	2,26675292787452E-07	9,5466494144251E-06	9,88666235360628E-05	2,26675292787452E-06	4,53350585574905E-07
42	0,645	2,66787265116966E-07	9,46642546976607E-06	9,86660636744152E-05	2,66787265116966E-06	5,33574530233931E-07
43	0,651	2,26675292787452E-07	9,5466494144251E-06	9,88666235360628E-05	2,26675292787452E-06	4,53350585574905E-07
44	0,645	2,66787265116966E-07	9,46642546976607E-06	9,86660636744152E-05	2,66787265116966E-06	5,33574530233931E-07
45	0,645	2,66787265116966E-07	9,46642546976607E-06	9,86660636744152E-05	2,66787265116966E-06	5,33574530233931E-07
46	0,645	2,66787265116966E-07	9,46642546976607E-06	9,86660636744152E-05	2,66787265116966E-06	5,33574530233931E-07
47	0,640	3,06899237446493E-07	9,38620152510702E-06	9,84655038127675E-05	3,06899237446493E-06	6,13798474892986E-07
48	0,640	3,06899237446493E-07	9,38620152510702E-06	9,84655038127675E-05	3,06899237446493E-06	6,13798474892986E-07
49	0,640	3,06899237446493E-07	9,38620152510702E-06	9,84655038127675E-05	3,06899237446493E-06	6,13798474892986E-07
50	0,634	3,47011209776006E-07	9,30597758044799E-06	9,826494395112E-05	3,47011209776006E-06	6,94022419552013E-07
51	0,640	3,06899237446493E-07	9,38620152510702E-06	9,84655038127675E-05	3,06899237446493E-06	6,13798474892986E-07
52	0,634	3,47011209776006E-07	9,30597758044799E-06	9,826494395112E-05	3,47011209776006E-06	6,94022419552013E-07
53	0,634	3,47011209776006E-07	9,30597758044799E-06	9,826494395112E-05	3,47011209776006E-06	6,94022419552013E-07
54	0,629	3,87123182105527E-07	9,22575363578895E-06	9,80643840894724E-05	3,87123182105527E-06	7,74246364211055E-07
55	0,629	3,87123182105527E-07	9,22575363578895E-06	9,80643840894724E-05	3,87123182105527E-06	7,74246364211055E-07
56	0,624	4,27235154435041E-07	9,14552969112992E-06	9,78638242278248E-05	4,27235154435041E-06	8,54470308870081E-07
57	0,624	4,27235154435041E-07	9,14552969112992E-06	9,78638242278248E-05	4,27235154435041E-06	8,54470308870081E-07
58	0,618	4,67347126764561E-07	9,06530574647088E-06	9,76632643661772E-05	4,67347126764561E-06	9,34694253529123E-07
59	0,618	4,67347126764561E-07	9,06530574647088E-06	9,76632643661772E-05	4,67347126764561E-06	9,34694253529123E-07
60	0,613	5,07459099094075E-07	8,98508180181185E-06	9,74627045045296E-05	5,07459099094075E-06	1,01491819818815E-06
61	0,613	5,07459099094075E-07	8,98508180181185E-06	9,74627045045296E-05	5,07459099094075E-06	1,01491819818815E-06
62	0,613	5,07459099094075E-07	8,98508180181185E-06	9,74627045045296E-05	5,07459099094075E-06	1,01491819818815E-06
63	0,607	5,47571071423596E-07	8,90485785715281E-06	9,7262144642882E-05	5,47571071423596E-06	1,09514214284719E-06
64	0,602	5,87683043753102E-07	8,8246339124938E-06	9,70615847812345E-05	5,87683043753102E-06	1,1753660875062E-06
65	0,591	6,67906988412135E-07	8,66418602317573E-06	9,66604650579393E-05	6,67906988412135E-06	1,33581397682427E-06
66	0,585	7,08018960741656E-07	8,58396207851669E-06	9,64599051962917E-05	7,08018960741656E-06	1,41603792148331E-06
67	0,580	7,48130933071177E-07	8,50373813385765E-06	9,62593453346441E-05	7,48130933071177E-06	1,49626186614235E-06
68	0,574	7,88242905400698E-07	8,42351418919861E-06	9,60587854729965E-05	7,88242905400698E-06	1,5764858108014E-06
69	0,569	8,2835487773021E-07	8,34329024453958E-06	9,5858225611349E-05	8,2835487773021E-06	1,65670975546042E-06
70	0,569	8,2835487773021E-07	8,34329024453958E-06	9,5858225611349E-05	8,2835487773021E-06	1,65670975546042E-06
71	0,558	9,08578822389245E-07	8,18284235522151E-06	9,54571058880538E-05	9,08578822389245E-06	1,81715764477849E-06
72	0,563	8,68466850059724E-07	8,26306629988055E-06	9,56576657497014E-05	8,68466850059724E-06	1,73693370011945E-06
73	0,558	9,08578822389245E-07	8,18284235522151E-06	9,54571058880538E-05	9,08578822389245E-06	1,81715764477849E-06
74	0,552	9,48690794718765E-07	8,10261841056247E-06	9,52565460264062E-05	9,48690794718765E-06	1,89738158943753E-06
75	0,547	9,88802767048286E-07	8,02239446590343E-06	9,50559861647586E-05	9,88802767048286E-06	1,97760553409657E-06
76	0,536	1,06902671170731E-06	7,86194657658538E-06	9,46548664414634E-05	1,06902671170731E-05	2,13805342341463E-06
77	0,536	1,06902671170731E-06	7,86194657658538E-06	9,46548664414634E-05	1,06902671170731E-05	2,13805342341463E-06
78	0,531	1,10913868403683E-06	7,78172263192633E-06	9,44543065798158E-05	1,10913868403683E-05	2,21827736807367E-06
79	0,514	1,22947460102539E-06	7,54105079794923E-06	9,38526269948731E-05	1,22947460102539E-05	2,45894920205078E-06
80	0,514	1,22947460102539E-06	7,54105079794923E-06	9,38526269948731E-05	1,22947460102539E-05	2,45894920205078E-06
81	0,509	1,26958657335489E-06	7,46082685329021E-06	9,36520671332255E-05	1,26958657335489E-05	2,53917314670979E-06
82	0,498	1,34981051801393E-06	7,30037896397215E-06	9,32509474099304E-05	1,34981051801393E-05	2,69962103602786E-06
83	0,492	1,38992249034346E-06	7,22015501931309E-06	9,30503875482827E-05	1,38992249034346E-05	2,77984498068691E-06
84	0,487	1,43003446267297E-06	7,13993107465406E-06	9,28498276866352E-05	1,43003446267297E-05	2,86006892534594E-06
85	0,476	1,510258407332E-06	6,97948318533599E-06	9,244870796334E-05	1,510258407332E-05	3,02051681466401E-06
86	0,470	1,55037037966152E-06	6,89925924067695E-06	9,22481481016924E-05	1,55037037966152E-05	3,10074075932305E-06
87	0,454	1,67070629665007E-06	6,65858740669986E-06	9,16464685167496E-05	1,67070629665007E-05	3,34141259330014E-06
88	0,443	1,75093024130911E-06	6,49813951738179E-06	9,12453487934545E-05	1,75093024130911E-05	3,50186048261821E-06
89	0,432	1,83115418596815E-06	6,33769162806371E-06	9,08442290701593E-05	1,83115418596815E-05	3,66230837193629E-06
90	0,427	1,87126615829766E-06	6,25746768340468E-06	9,06436692085117E-05	1,87126615829766E-05	3,74253231659532E-06
91	0,416	1,95149010295669E-06	6,09701979408663E-06	9,02425494852166E-05	1,95149010295669E-05	3,90298020591337E-06
92	0,399	2,07182601994525E-06	5,8563479601095E-06	8,96408699002738E-05	2,07182601994525E-05	4,1436520398905E-06
93	0,383	2,1921619369338E-06	5,6156761261324E-06	8,9039190315331E-05	2,1921619369338E-05	4,38432387386761E-06
94	0,372	2,27238588159284E-06	5,45522823681433E-06	8,86380705920358E-05	2,27238588159284E-05	4,54477176318567E-06
95	0,361	2,35260982625187E-06	5,29478034749626E-06	8,82369508687407E-05	2,35260982625187E-05	4,70521965250374E-06
96	0,345	2,47294574324042E-06	5,05410851351916E-06	8,76352712837979E-05	2,47294574324042E-05	4,94589148648084E-06
97	0,334	2,55316968789945E-06	4,8936606242011E-06	8,72341515605027E-05	2,55316968789945E-05	5,10633937579891E-06
98	0,317	2,67350560488801E-06	4,65298879022399E-06	8,663247197556E-05	2,67350560488801E-05	5,34701120977601E-06
99	0,306	2,75372954954704E-06	4,49254090090592E-06	8,62313522522648E-05	2,75372954954704E-05	5,50745909909408E-06
100	0,284	2,91417743886511E-06	4,17164512226978E-06	8,54291128056745E-05	2,91417743886511E-05	5,82835487773022E-06
101	0,268	3,03451335585366E-06	3,93097328829267E-06	8,48274332207317E-05	3,03451335585366E-05	6,06902671170733E-06
102	0,252	3,15484927284221E-06	3,69030145431558E-06	8,4225753635789E-05	3,15484927284221E-05	6,30969854568442E-06
103	0,235	3,27518518983077E-06	3,44962962033847E-06	8,36240740508462E-05	3,27518518983077E-05	6,55037037966153E-06
104	0,213	3,43563307914883E-06	3,12873384170233E-06	8,28218346042558E-05	3,43563307914883E-05	6,87126615829767E-06
105	0,191	3,5960809684669E-06	2,8078380630662E-06	8,20195951576655E-05	3,5960809684669E-05	7,1921619369338E-06
106	0,170	3,75652885778497E-06	2,48694228443006E-06	8,12173557110752E-05	3,75652885778497E-05	7,51305771556994E-06
107	0,153	3,87686477477352E-06	2,24627045045295E-06	8,06156761261324E-05	3,87686477477352E-05	7,75372954954705E-06
108	0,131	4,03731266409159E-06	1,92537467181683E-06	7,98134366795421E-05	4,03731266409159E-05	8,07462532818317E-06
109	0,109	4,19776055340965E-06	1,60447889318069E-06	7,90111972329517E-05	4,19776055340965E-05	8,39552110681931E-06
110	0,093	4,31809647039821E-06	1,36380705920359E-06	7,8409517648009E-05	4,31809647039821E-05	8,63619294079642E-06
111	0,082	4,39832041505724E-06	1,20335916988552E-06	7,80083979247138E-05	4,39832041505724E-05	8,79664083011449E-06
112	0,071	4,47854435971628E-06	1,04291128056745E-06	7,76072782014186E-05	4,47854435971628E-05	8,95708871943255E-06
113	0,066	4,51865633204579E-06	9,62687335908413E-07	7,7406718339771E-05	4,51865633204579E-05	9,03731266409159E-06
114	0,055	4,59888027670483E-06	8,02239446590345E-07	7,70055986164759E-05	4,59888027670483E-05	9,19776055340966E-06
115	0,049	4,63899224903435E-06	7,2201550193131E-07	7,68050387548283E-05	4,63899224903435E-05	9,27798449806869E-06
116	0,044	4,67910422136386E-06	6,41791557272275E-07	7,66044788931807E-05	4,67910422136386E-05	9,35820844272773E-06
117	0,044	4,67910422136386E-06	6,41791557272275E-07	7,66044788931807E-05	4,67910422136386E-05	9,35820844272773E-06
118	0,044	4,67910422136386E-06	6,41791557272275E-07	7,66044788931807E-05	4,67910422136386E-05	9,35820844272773E-06
119	0,038	4,71921619369338E-06	5,61567612613241E-07	7,64039190315331E-05	4,71921619369338E-05	9,43843238738676E-06
120	0,033	4,7593281660229E-06	4,81343667954206E-07	7,62033591698855E-05	4,7593281660229E-05	9,51865633204579E-06
121	0,038	4,71921619369338E-06	5,61567612613241E-07	7,64039190315331E-05	4,71921619369338E-05	9,43843238738676E-06
122	0,044	4,67910422136386E-06	6,41791557272275E-07	7,66044788931807E-05	4,67910422136386E-05	9,35820844272773E-06
123	0,038	4,71921619369338E-06	5,61567612613241E-07	7,64039190315331E-05	4,71921619369338E-05	9,43843238738676E-06
124	0,038	4,71921619369338E-06	5,61567612613241E-07	7,64039190315331E-05	4,71921619369338E-05	9,43843238738676E-06
125	0,038	4,71921619369338E-06	5,61567612613241E-07	7,64039190315331E-05	4,71921619369338E-05	9,43843238738676E-06
126	0,038	4,71921619369338E-06	5,61567612613241E-07	7,64039190315331E-05	4,71921619369338E-05	9,43843238738676E-06
127	0,033	4,7593281660229E-06	4,81343667954206E-07	7,62033591698855E-05	4,7593281660229E-05	9,51865633204579E-06
128	0,033	4,7593281660229E-06	4,81343667954206E-07	7,62033591698855E-05	4,7593281660229E-05	9,51865633204579E-06
129	0,033	4,7593281660229E-06	4,81343667954206E-07	7,62033591698855E-05	4,7593281660229E-05	9,51865633204579E-06
130	0,027	4,79944013835242E-06	4,01119723295171E-07	7,60027993082379E-05	4,79944013835241E-05	9,59888027670483E-06
131	0,027	4,79944013835242E-06	4,01119723295171E-07	7,60027993082379E-05	4,79944013835241E-05	9,59888027670483E-06
132	0,022	4,83955211068193E-06	3,20895778636138E-07	7,58022394465904E-05	4,83955211068193E-05	9,67910422136386E-06
133	0,022	4,83955211068193E-06	3,20895778636138E-07	7,58022394465904E-05	4,83955211068193E-05	9,67910422136386E-06
134	0,016	4,87966408301145E-06	2,40671833977103E-07	7,56016795849428E-05	4,87966408301145E-05	9,7593281660229E-06
135	0,022	4,83955211068193E-06	3,20895778636138E-07	7,58022394465904E-05	4,83955211068193E-05	9,67910422136386E-06
136	0,022	4,83955211068193E-06	3,20895778636138E-07	7,58022394465904E-05	4,83955211068193E-05	9,67910422136386E-06
137	0,016	4,87966408301145E-06	2,40671833977103E-07	7,56016795849428E-05	4,87966408301145E-05	9,7593281660229E-06
138	0,016	4,87966408301145E-06	2,40671833977103E-07	7,56016795849428E-05	4,87966408301145E-05	9,7593281660229E-06
139	0,016	4,87966408301145E-06	2,40671833977103E-07	7,56016795849428E-05	4,87966408301145E-05	9,7593281660229E-06
140	0,011	4,91977605534097E-06	1,6044788931807E-07	7,54011197232952E-05	4,91977605534097E-05	9,83955211068193E-06
141	0,011	4,91977605534097E-06	1,6044788931807E-07	7,54011197232952E-05	4,91977605534097E-05	9,83955211068193E-06
142	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
143	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
144	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
145	0,011	4,91977605534097E-06	1,6044788931807E-07	7,54011197232952E-05	4,91977605534097E-05	9,83955211068193E-06
146	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
147	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
148	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
149	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
150	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
151	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
152	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
153	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
154	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
155	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
156	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
157	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
158	0,005	4,95988802767048E-06	8,02239446590333E-08	7,52005598616476E-05	4,95988802767048E-05	9,91977605534097E-06
159	0,000	0,000005	0	0,000075	0,00005	0,00001
160	0,000	0,000005	0	0,000075	0,00005	0,00001

## Avancement
Variations de l'avancement x / t (s) / x (mol)

## QDM
Évolution des quantités de matière / t (s) / n (mol)